HUBBLE LITHIUM BATTERY VOLTAGE SETTINGS

| Model | Voltage | Bulk/Equalised (Vdc) | Float Voltage (Vdc) | Cutoff Voltage (Vdc) | Max Discharge Current (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-101 | 48V | 53.8 | 53.8 | 44 | 100A |
| AM-2 | 48V | 53.8 | 53.8 | 44 | 100A |
| AM-5 | 48V | 55.2 | 55.2 | 47 | 100A |
| AM-10 | 48V | 55.2 | 55.2 | 47 | 150A |
| BLADE | 48V | 55.2 | 55.2 | 47 | 200A |